数据中心机房核心设备原厂维保服务续保方案

1. 基本服务范围：

本次维保服务涵盖医院数据中心机房的核心网络设备、服务器及存储系统，确保硬件设备持续稳定运行，并获得原厂级硬件故障维修与备件保障服务。主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深信服超融合 | aServer-P-2205 | 3套 | 提供维保一年 |
| 2 | 深信服超融合 | aServer-H7305 | 3套 | 提供维保一年 |
| 3 | 深信服超融合前置机 | aServer-G-H5305 | 1套 | 提供维保一年 |
| 4 | 华为服务器 | 2288H V5 | 4套 | 提供维保一年 |
| 5 | 华为服务器 | 2288H V5 | 1套 | 提供维保一年 |
| 6 | 华为服务器 | 2288H V3 | 2套 | 提供维保一年 |
| 7 | 华为服务器 | 2288H V3 | 3套 | 提供维保一年 |
| 8 | 华为服务器 | 2288H V5 | 1套 | 提供维保一年 |
| 9 | 华为服务器 | 2288H V5 | 1套 | 提供维保一年 |
| 10 | 华为 | Ocean star 5110V5核心业务控制框 | 2套 | 提供维保一年 |
| 11 | 华为 | Ocean star 5110V5核心业务控制框 | 2套 | 提供维保一年 |
| 12 | 华为 | Ocean star 5110V5 PACS业务控制框 | 1套 | 提供维保一年 |
| 13 | 华为 | Ocean star 5110V5 PACS业务控制框 | 1套 | 提供维保一年 |
| 14 | 华为 | Ocean star 5110V5 业务硬盘框 | 2套 | 提供维保一年 |
| 15 | 华为微模块关键设备 | UPS5000-E-125K-HASBS | 1套 | 提供维保一年 |
| 16 | 华为微模块关键设备 | NetCol5000-A042 | 3套 | 提供维保一年 |
| 17 | IBM | IBM | 1套 | 提供维保一年 |
| 18 | 华三 | 华三 | 1套 | 提供维保一年 |
| 19 | 数据库巡检 | Oracle、mssql、mysql等 | 每月1次 | 提供维保一年 |
| 20 | 虚拟化平台 | VMware | 提供虚拟化平台服务及授权1套 | 提供维保一年 |
| 21 | 鼎甲备份一体机 | DK2110 | 1套 | 提供维保一年 |
| 22 | 飞康CDP 备份机 | 飞康CDP 备份机 | 1套 | 提供维保一年 |
| 23 | 联想服务器 | X3850-X6 | 1套 | 提供维保一年 |
| 24 | 联想服务器 | S3650-M5 | 2套 | 提供维保一年 |
| 25 | 联想服务器 | 联想 RD540 | 1套 | 提供维保一年 |
| 26 | 联想服务器 | X3650-M3 | 4套 | 提供维保一年 |
| 27 | 联想服务器 | SR588 | 1套 | 提供维保一年 |
| 28 | 联想服务器 | 3250-M5 | 1套 | 提供维保一年 |
| 29 | 联想服务器 | X3250-M4 | 1套 | 提供维保一年 |
| 30 | IBM | IBM X3850 X5 | 1套 | 提供维保一年 |
| 31 | 戴尔服务器 | Dell R430 | 1套 | 提供维保一年 |
| 32 | 惠普服务器 | HP DL388-Gen9 | 1套 | 提供维保一年 |
| 33 | 惠普服务器 | HP DL360e-Gen8 | 1套 | 提供维保一年 |
| 34 | 锐捷云桌面服务器 |  | 1套 | 提供维保一年 |

2. 服务要求（包括但不限于）：

2.1 服务响应时间要求

供应商须提供7×24小时原厂服务响应与技术支持。

故障响应： 接到故障报修后，工程师须在30分钟内远程响应并开始故障定位。需现场处理的，工程师须在4小时内到达现场。

故障解决： 核心设备重大故障（如设备宕机）解决时间不超过12小时。对于复杂系统问题，在接到问题反馈后半小时内响应，3小时内完成处理或给出详细处理计划。

服务级别协议（SLA）： 确保核心基础设施业务连续性，将停机风险降至最低。

2.2 服务人员要求

技术团队： 供应商必须配备由原厂认证的专家组成的固定团队，提供节假日值守服务。

工程师资质： 所有服务工程师必须持有相关设备的厂商高级认证，其中存储、存储网络、智能化机房设备工程师需具备厂商认证专家资质，并提供认证证书复印件及供应商为其缴纳的社保证明。

人员稳定性： 确保核心服务人员稳定，如需变更须提前书面通知医院并获得同意，且新派人员资质不得低于原人员。

2.3 服务资质要求

服务商需满足ISO体系认证及安全合规要求。

若为授权服务商，需提供设备原厂授权服务商资质证明。

3. 运维的主要内容

3.1 硬件保障服务

硬件故障维修： 提供原厂硬件故障免费维修服务。

备件先期更换： 建立完善的备件供应体系，确保故障时能够快速提供备件先期更换。

定期健康检查： 每月对核心设备进行健康检查，评估设备运行状态。

3.2 定期巡检与预防性维护

每月定期巡检： 对所有维保设备进行健康检查，包括设备运行状态、性能瓶颈、配置合规性等，并于次月10日前提交加盖公章的详细巡检报告。

每季度深度优化： 每季度进行一次深度维护和性能优化，提交优化方案和报告。

3.3 故障排除与应急响应

建立完善的应急响应流程，对故障按等级进行处置：

I级（紧急）： 核心业务中断，1小时内恢复。

II级（重要）： 业务性能严重下降，4小时内恢复。

对于无法及时修复的故障，需提供备机备件先行替换，确保业务不中断。

3.4 文档与报告要求

《设备信息登记表》： 合同签订后10天内提交并定期更新。

月度报告： 每月10日前提交上月巡检报告、故障处理记录。

季度/年度总结报告： 提交季度深度优化报告和年度服务总结报告。

故障报告： 故障解决后1个工作日内提交《故障检修报告》。

4. 服务违约责任

服务商必须承诺以下违约责任，并接受经济处罚：

响应超时： 未在规定时间内（30分钟/4小时）响应或到达现场的，处以2000-5000元/次的罚金。

故障超时： 未在承诺时间内（如12小时）解决重大故障的，处以5000元/次的罚金。

报告延迟： 未按时提交月度、季度巡检报告或故障报告的，处以5000元/次的罚金。

服务不达标： 提供的服务未能满足合同要求，经医院书面指出后未及时整改的，医院有权终止合同并追究相关责任。

造成损失： 因服务商责任导致医院系统崩溃或产生实际经济损失的，服务商须承担相应赔偿。